| 施設又は建築物 | 名称 |  | 所有者氏名 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 所在地 |  |
| 工事完了年月日 | 年 月 日 |
| 工事に 従事した 液化石油 ガス設備 士 | 氏 名 | 免状番号 | 交付年月日 | 再講習年月日 | 交付府県名 | 氏 名 | 免状番号 | 交付年月日 | 再講習年月日 | 交付府県名 |
| 気 化 方 法 | 貯蔵庫の有無 | 火点距離 | 床面積 | 換気口 | ストレート 薄 鉄 板 その他 （ ） |
| ①自然気化 | ②強制気化・容量（型式等） | 有・無 | ｍ | ㎡ | ｃ㎡ |  |
| 供給管の 状況 | 埋設部の有無 | 埋 設 部 の 材 料 | 埋設部の深さ | 絶 縁 継 手 | 危険標識の有無 |
|  | 有・無 | 直管 |  | 継手 |  | ㎝ | 有（ ケ所）・無 | 有・無 |
| 消費配管の 状況 | 埋設部の有無 | 埋 設 部 の 材 料 | 埋設部の深さ | 絶 縁 継 手 |  |
|  | 有・無 | 直管 |  | 継手 |  | ㎝ | 有（ ケ所）・無 |  |
| 気密試験 | 高圧部（基準圧力1.56ＭＰａ以上） | 中圧部（基準圧力0.15ＭＰａ～0..2ＭＰａ） | 低圧部（基準圧力8.4KＰａ～10KＰａ） |
|  | 良・否（検査圧力 ＭＰａ） | 良・否（検査圧力 ＭＰａ） | 良・否（検査圧力 ＫＰａ） |
| 「特定地下街等」 | 有（緊急遮断装置の種類 ）・無 | 「地下室等」又は地下ピット | 有（概略容積 ㎥）・無 |

液化石油ガス設備工事届明細書

【添付書類】

- アイソメ図（埋設部、絶縁継手の明示）

- 付近見取図

- 貯蔵施設付近の図面

- 施設全体平面図